## Sheet1
Electronic sensor test report （電子傳感器測試報告）
Product model (產品型號) | CH-L10-8TD | voltage (電壓VDC) | 12
Product number (產品編號) | 20170608N8194 | range (量程um) | 8000
Production time (生產時間) | 20170731 | test date (測試時間) | 20170731
Electrical test results list （電检測結果清單）
location(位移um) | real value (實測輸出um) | theoretical value (理論值um) | error (誤差um)
0
800
1600
2400
3200
4000
4800
5600
6400
7200
8000
Mechanical performance test results (機械性能檢測結果)
diameter外徑(mm) | MIN:￠11.9(mm) | MID:￠11.95(mm) | MAX:￠11.98(mm)
thrust（推力: N) | 2mm位置:0.12(N) | 4mm位置:0.20(N)之内 | 6mm位置:0.3(N)之内
linearity(線性度):
repeatability重复度(um）： | 10(um)
sensitivity靈敏度(V/mm):
測試員: 審核員：龔健 結論：合格
敬告用戶：本產品為精密測量傳感器，使用過程中一定要輕取輕放，切勿碰撞，如果安裝使用在工廠等生產線上時，一定要注意防塵、防撞，並定期清塵保養。 To inform users: this product is a precision measuring sensors, must be the only light in use process, do not collision, if the installation using such as production line in the factory, it is important to note that dustproof, collision avoidance, and regular cleaning and maintenance.